Table S3 Linearity and sensitivity of the HPLC-PDA analysis.

| Analyte | RT (min) | Linear regression equationa | R2 | Linear range (μg/mL) | LODb | LOQc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | μg/mL | μg/mL |
| 1 | 49.81 | y = 2492.60 x + 170.78 | 0.9998 | 25 - 600 | 0.519 | 1.730 |
| 2 | 60.74 | y = 2116.70 x - 112.50 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.847 | 2.825 |
| 3 | 93.95 | y = 2750.90 x - 149.45 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.287 | 0.957 |
| 4 | 115.15 | y = 2535.00 x - 107.47 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.553 | 1.844 |
| 5 | 126.14 | y = 2820.40 x + 148.39 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.582 | 1.940 |
| 6 | 152.55 | y = 3188.60 x + 170.33 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.316 | 1.053 |

a y is peak area and x is injection concentration (μg/mL).

b LOD: limit of detection (S/N = 3.0).

c LOQ: limit of quantification (S/N = 10.0).