**Table S4** Summary of precision, repeatability, and stability for six components in Bupleuri Radix.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Intra-day runs | Inter-day runs | Repeatability | Stability |
| RSDa (%) | RSDa (%) | RSDa (%) | RSDa (%) |
| 1 | 0.871 | 0.746 | 1.223 | 0.375 |
| 2 | 0.941 | 0.339 | 1.503 | 0.381 |
| 3 | 0.989 | 0.770 | 0.780 | 0.593 |
| 4 | 0.402 | 0.781 | 0.443 | 0.682 |
| 5 | 0.923 | 0.629 | 0.790 | 0.665 |
| 6 | 0.936 | 0.690 | 0.550 | 0.782 |

a RSD (%) = 100 × SD/mean.