**Table S5** Accuracy results of HPLC-based QAMS analytical method.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Analyte | Recovery (%) | RSDa (%) |
| 1 | 100.076±0.017 | 0.017 |
| 2 | 99.953±0.029 | 0.029 |
| 3 | 99.951±0.021 | 0.021 |
| 4 | 99.957±0.021 | 0.021 |
| 5 | 100.059±0.021 | 0.021 |
| 6 | 100.053±0.018 | 0.018 |

a RSD (%) = 100 × SD/mean.