**Table S8** Repeatability results of HPLC-based QAMS analytical method (n = 6).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Analyte | Content (mg/g) | Mean ± SD, n = 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 2.016 | 2.028 | 2.067 | 2.045 | 2.084 | 2.051 | 2.049±0.025 |
| 2 | 2.214 | 2.242 | 2.211 | 2.156 | 2.183 | 2.164 | 2.195±0.033 |
| 3 | 11.874 | 12.024 | 11.911 | 11.790 | 11.845 | 11.767 | 11.869±0.093 |
| 4 | 0.658 | 0.658 | 0.662 | 0.655 | 0.660 | 0.654 | 0.658±0.003 |
| 5 | 1.331 | 1.350 | 1.334 | 1.354 | 1.330 | 1.346 | 1.341±0.011 |
| 6 | 13.401 | 13.401 | 13.397 | 13.327 | 13.275 | 13.232 | 13.339±0.073 |