Table S4 Linearity and sensitivity of the UPLC-PDA analysis.

| Analyte | RT (min) | Linear regression equation a | R2 | Linear range (µg/mL) | LODb | LOQc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | µg/mL | µg/mL |
| 1 | 25.59 | y = 16525x + 543.68 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.34 | 1.12 |
| 2 | 42.96 | y = 23482x + 4482.80 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.09 | 0.31 |
| 3 | 46.21 | y = 24697x − 792.65 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.11 | 0.35 |
| 4 | 48.19 | y = 18096x − 358.90 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.14 | 0.46 |
| 5 | 52.79 | y = 26284x − 2482.10 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.16 | 0.52 |
| 6 | 88.33 | y = 29010x + 835.98 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.39 | 1.31 |
| 7 | 109.23 | y = 24565x − 682.67 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.67 | 2.22 |
| 8 | 132.06 | y = 25857x + 106.45 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.15 | 0.49 |
| 9 | 134.34 | y = 40884x + 600.04 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.12 | 0.41 |
| 10 | 170.53 | y = 42828x + 364.78 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.33 | 1.11 |
| 11 | 175.97 | y = 24416x + 972.02 | 0.9999 | 25 - 600 | 0.65 | 2.16 |

a y is peak area and x is injection concentration (µg/mL).

b LOD: limit of detection (S/N = 3.0).

c LOQ: limit of quantification (S/N = 10.0).