Table S6 Intra-day precision results of UPLC-based QAMS analytical method (Mean ± SD, n = 6).

| Analyte | Peak area |  |  |  |  |  | Mean ± SD, n = 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 1672511 | 1714803 | 1678744 | 1681120 | 1726594 | 1701019 | 1695799 ± 21842 |
| 2 | 2479384 | 2518153 | 2464039 | 2471748 | 2540304 | 2496915 | 2495091 ± 29446 |
| 3 | 2567326 | 2603767 | 2551435 | 2558261 | 2629724 | 2583901 | 2582402 ± 29890 |
| 4 | 1882332 | 1909413 | 1869298 | 1874651 | 1928015 | 1894138 | 1892975 ± 22401 |
| 5 | 2706294 | 2746506 | 2689206 | 2690864 | 2769411 | 2721500 | 2720630 ± 32028 |
| 6 | 2886750 | 2940608 | 2883436 | 2887072 | 2954091 | 2908245 | 2910034 ± 30515 |
| 7 | 2341677 | 2388914 | 2330411 | 2325345 | 2395671 | 2346712 | 2354788 ± 30114 |
| 8 | 2671739 | 2711592 | 2654106 | 2659658 | 2735632 | 2689535 | 2687044 ± 31745 |
| 9 | 4220040 | 4288183 | 4197475 | 4211983 | 4326821 | 4251083 | 4249264 ± 49918 |
| 10 | 4268186 | 4316556 | 4234042 | 4249555 | 4362849 | 4281603 | 4285465 ± 47333 |
| 11 | 2384749 | 2424071 | 2374987 | 2373415 | 2435208 | 2395774 | 2398034 ± 25995 |