Table S7 Inter-day precision results of UPLC-based QAMS analytical method (Mean ± SD, n = 6).

| Analyte | Peak area |  |  |  |  |  | Mean ± SD, n = 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 1711255 | 1730363 | 1756836 | 1769951 | 1777998 | 1774349 | 1753459 ± 26969 |
| 2 | 2511095 | 2530509 | 2576401 | 2583679 | 2601087 | 2600650 | 2567237 ± 37729 |
| 3 | 2594991 | 2618622 | 2665218 | 2673968 | 2693662 | 2693391 | 2656642 ± 40844 |
| 4 | 1901991 | 1920496 | 1953136 | 1962257 | 1973315 | 1974976 | 1947695 ± 29903 |
| 5 | 2741288 | 2759666 | 2811851 | 2820660 | 2842677 | 2834431 | 2801762 ± 41544 |
| 6 | 2937017 | 2939778 | 2987561 | 3026673 | 3050578 | 3019985 | 2993599 ± 47268 |
| 7 | 2349441 | 2377458 | 2419178 | 2430559 | 2481740 | 2426206 | 2414097 ± 45917 |
| 8 | 2701211 | 2725409 | 2772998 | 2782439 | 2810930 | 2813111 | 2767683 ± 45575 |
| 9 | 4269932 | 4310237 | 4386909 | 4397988 | 4470536 | 4436767 | 4378728 ± 75845 |
| 10 | 4303126 | 4338821 | 4419447 | 4449421 | 4553482 | 4472029 | 4422721 ± 91209 |
| 11 | 2399341 | 2432363 | 2463708 | 2488255 | 2548694 | 2491897 | 2470710 ± 51868 |