Table S8 Stability results of UPLC-based QAMS analytical method.

| Analyte | Peak area |  |  |  |  |  | Mean ± SD, n = 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 h | 2 h | 4 h | 8 h | 12 h | 24 h |  |
| 1 | 1741869 | 1755578 | 1764019 | 1736206 | 1779684 | 1789916 | 1761212 ± 20996 |
| 2 | 2556914 | 2571071 | 2584015 | 2577249 | 2609353 | 2616629 | 2585872 ± 2947 |
| 3 | 2647479 | 2663335 | 2674718 | 2664200 | 2698706 | 2711045 | 2676581 ± 23902 |
| 4 | 1940126 | 1952247 | 1961004 | 1952578 | 1978232 | 1987042 | 1961872 ± 17629 |
| 5 | 2787802 | 2806227 | 2820411 | 2810794 | 2849645 | 2858895 | 2822296 ± 27097 |
| 6 | 2961838 | 2984290 | 2999311 | 2974854 | 3039276 | 3043636 | 3000534 ± 34003 |
| 7 | 2401143 | 2411448 | 2418619 | 2388190 | 2433786 | 2453803 | 2417832 ± 23439 |
| 8 | 2764567 | 2767704 | 2781728 | 2771549 | 2809462 | 2834803 | 2788302 ± 28006 |
| 9 | 4363188 | 4375924 | 4399226 | 4386361 | 4446402 | 4469751 | 4406809 ± 42099 |
| 10 | 4394082 | 4396102 | 4430968 | 4406280 | 4481900 | 4573575 | 4447151 ± 70064 |
| 11 | 2439895 | 2445636 | 2487366 | 2459603 | 2489810 | 2594078 | 2486065 ± 56831 |