Table S9 Repeatability results of UPLC-based QAMS analytical method in Puerariae Radix (Mean ± SD, n = 6).

| Analyte | Content (mg/g) |  |  |  |  |  | Mean ± SD, n = 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3’-Hydroxy puerarin | 7.238 | 6.937 | 6.976 | 7.195 | 7.039 | 7.205 | 7.098 ± 0.130 |
| Puerarin | 36.350 | 34.932 | 34.884 | 36.281 | 35.613 | 36.154 | 35.702 ± 0.668 |
| 3’-Methoxy puerarin | 5.967 | 5.717 | 5.677 | 5.930 | 5.806 | 5.911 | 5.835 ± 0.120 |
| Puerarin xyloside | 2.348 | 2.250 | 2.234 | 2.321 | 2.263 | 2.303 | 2.286 ± 0.045 |
| Daidzin | 4.416 | 4.233 | 4.256 | 4.400 | 4.303 | 4.381 | 4.332 ± 0.078 |
| Genistin | 0.119 | 0.105 | 0.117 | 0.115 | 0.113 | 0.114 | 0.114 ± 0.005 |
| Ononin | 2.232 | 2.210 | 2.031 | 2.046 | 2.002 | 2.029 | 2.092 ± 0.102 |
| Daidzein | 0.317 | 0.302 | 0.295 | 0.309 | 0.302 | 0.307 | 0.305 ± 0.007 |