Table S10 Repeatability results of UPLC-based QAMS analytical method in Puerariae Flos (Mean ± SD, n = 6).

| Analyte | Content (mg/g) |  |  |  |  |  | Mean ± SD, n = 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Genistin | 0.611 | 0.551 | 0.523 | 0.623 | 0.618 | 0.624 | 0.591 ± 0.040 |
| Tectoridin | 23.849 | 21.468 | 20.481 | 24.043 | 24.014 | 24.038 | 22.982 ± 1.588 |
| Genistein | 0.103 | 0.090 | 0.089 | 0.096 | 0.101 | 0.104 | 0.097 ± 0.006 |
| Tectorigenin | 2.717 | 2.442 | 2.319 | 2.726 | 2.731 | 2.738 | 2.612 ± 0.184 |