Table S14 Accuracy results of HPLC-based QAMS analytical method in Puerariae Flos.

| Analyte | Original amount (mg) | Spiked amount (mg) | Found amount (mg) | Recovery (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Genistin | 0.611 | 1.990 | 2.601 | 100.012 |
|  | 0.551 | 2.027 | 2.579 | 100.062 |
|  | 0.523 | 1.987 | 2.511 | 100.064 |
|  | 0.623 | 1.990 | 2.614 | 100.064 |
|  | 0.618 | 2.036 | 2.656 | 100.062 |
|  | 0.624 | 2.004 | 2.628 | 99.994 |
| Tectoridin | 23.849 | 1.907 | 25.755 | 99.962 |
|  | 21.468 | 1.946 | 23.413 | 99.930 |
|  | 20.481 | 1.898 | 22.377 | 99.928 |
|  | 24.043 | 1.894 | 25.935 | 99.928 |
|  | 24.014 | 1.951 | 25.967 | 100.063 |
|  | 24.038 | 1.911 | 25.948 | 99.928 |
| Genistein | 0.103 | 1.993 | 2.096 | 100.018 |
|  | 0.090 | 2.016 | 2.107 | 100.032 |
|  | 0.089 | 1.977 | 2.065 | 99.985 |
|  | 0.096 | 1.984 | 2.081 | 100.032 |
|  | 0.101 | 2.037 | 2.138 | 99.985 |
|  | 0.104 | 1.999 | 2.103 | 99.985 |
| Tectorigenin | 2.717 | 1.953 | 4.670 | 100.032 |
|  | 2.442 | 1.985 | 4.426 | 99.958 |
|  | 2.319 | 1.945 | 4.262 | 99.957 |
|  | 2.726 | 1.943 | 4.671 | 100.083 |
|  | 2.731 | 1.994 | 4.727 | 100.081 |
|  | 2.738 | 1.962 | 4.699 | 99.957 |