Table S16 Influence of gradient elution programs, formic acid concentration, flow rates, injection volumes, and chromatographic column temperatures on RCFs.

| Variable | Experiment | RCFs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gradient elution program ACN % | 5.5 / 9.5 / 18.5 | 1.695 | 1.152 | 1.114 | 1.520 | 1.058 | 1.000 | 1.125 | 1.068 | 0.677 | 0.674 | 1.220 |
|  | 6 / 10 / 19 | 1.702 | 1.173 | 1.134 | 1.543 | 1.072 | 1.000 | 1.228 | 1.087 | 0.689 | 0.682 | 1.216 |
|  | 6.5 / 10.5 / 19.5 | 1.723 | 1.187 | 1.144 | 1.560 | 1.083 | 1.000 | 1.206 | 1.098 | 0.696 | 0.685 | 1.208 |
|  | RSD (%) | 0.854 | 1.505 | 1.351 | 1.303 | 1.170 | 0.001 | 4.572 | 1.400 | 1.398 | 0.836 | 0.503 |
| Formic acid concentration | 0.8 % | 1.702 | 1.149 | 1.111 | 1.516 | 1.051 | 1.000 | 1.221 | 1.068 | 0.675 | 0.679 | 1.211 |
|  | 1.0 % | 1.702 | 1.173 | 1.134 | 1.543 | 1.072 | 1.000 | 1.228 | 1.087 | 0.689 | 0.682 | 1.216 |
|  | 1.2 % | 1.715 | 1.159 | 1.119 | 1.527 | 1.062 | 1.000 | 1.236 | 1.069 | 0.677 | 0.672 | 1.206 |
|  | RSD (%) | 0.440 | 1.039 | 1.041 | 0.888 | 0.989 | 0.001 | 0.611 | 0.995 | 1.113 | 0.757 | 0.413 |
| Flow rate | 0.18 mL/min | 1.700 | 1.168 | 1.129 | 1.537 | 1.069 | 1.000 | 1.235 | 1.085 | 0.687 | 0.684 | 1.222 |
|  | 0.20 mL/min | 1.702 | 1.173 | 1.134 | 1.543 | 1.072 | 1.000 | 1.228 | 1.087 | 0.689 | 0.682 | 1.216 |
|  | 0.22 mL/min | 1.712 | 1.173 | 1.130 | 1.546 | 1.073 | 1.000 | 1.222 | 1.082 | 0.688 | 0.677 | 1.206 |
|  | RSD (%) | 0.377 | 0.246 | 0.234 | 0.297 | 0.194 | 0.001 | 0.530 | 0.232 | 0.145 | 0.529 | 0.665 |
| Injection volume | 0.8 μL | 1.707 | 1.162 | 1.123 | 1.529 | 1.064 | 1.000 | 1.241 | 1.078 | 0.683 | 0.682 | 1.222 |
|  | 1.0 μL | 1.702 | 1.173 | 1.134 | 1.543 | 1.072 | 1.000 | 1.228 | 1.087 | 0.689 | 0.682 | 1.216 |
|  | 1.2 μL | 1.720 | 1.178 | 1.138 | 1.554 | 1.078 | 1.000 | 1.216 | 1.092 | 0.691 | 0.681 | 1.202 |
| Column temperature | RSD (%) | 0.543 | 0.699 | 0.686 | 0.813 | 0.656 | 0.001 | 1.018 | 0.653 | 0.605 | 0.085 | 0.846 |
|  | 23 °C | 1.695 | 1.154 | 1.115 | 1.523 | 1.058 | 1.000 | 1.238 | 1.073 | 0.678 | 0.676 | 1.205 |
|  | 25 °C | 1.702 | 1.173 | 1.134 | 1.543 | 1.072 | 1.000 | 1.228 | 1.087 | 0.689 | 0.682 | 1.216 |
|  | 27 °C | 1.742 | 1.176 | 1.137 | 1.552 | 1.078 | 1.000 | 1.224 | 1.089 | 0.689 | 0.680 | 1.212 |
|  | RSD (%) | 1.480 | 1.022 | 1.057 | 0.964 | 0.960 | 0.001 | 0.586 | 0.805 | 0.927 | 0.450 | 0.460 |